## Slide 1
ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

## Slide 2: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συστατικά αέρα
Ηλιακή ακτινοβολία
Θερμοκρασία αέρα
Υγρασία αέρα

## Slide 3: Συστατικά ατμοσφαιρικού αέρα
Οξυγόνο
Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
Ατμοσφαιρικοί ρύποι

## Slide 4: Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
    Τείνει να αυξάνεται με την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης, λόγω των καυσαερίων
    Σήμερα ανέρχεται σε 390 ppm περίπου
    Αύξησή μέχρι περίπου 1000 ppm αυξάνει την παραγωγή
    Πρόβλημα ανεπάρκειας στο θερμοκήπιο όταν δεν αερίζεται

## Slide 5
Επίδραση συγκέντρωσης CO2 ατμοσφαιρικού αέρα στον ρυθμό παραγωγής βιομάζας σε καλλιέργειες μαρουλιού που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες αέρα και διαφορετικά επίπεδα ηλιακής ενέργειας

## Slide 6: Ατμοσφαιρικοί ρύποι
  Προερχόμενοι από καυσαέρια βιομηχανίας - αυτοκινήτων
        όζον,
        διοξείδιο & τριοξείδιο του θείου,
        μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα,
        διάφορα οξείδια του αζώτου,
        Αλδεΰδες
  Προερχόμενοι από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες
        Καπνός
        Σκόνη
  Προερχόμενοι από άλλες φυσικές πηγές
        Αιθυλένιο (από υπερώριμα τμήματα φυτών)
        Αμμωνία (ζύμωση κοπριάς)

## Slide 7: Ηλιακή ακτινοβολία
Χαρακτηριστικά ηλιακής ακτινοβολίας που ενδιαφέρουν από βιολογική άποψη:
Μήκος κύματος (ποιότητα),
Ένταση (1η συνιστώσα ποσότητας),
Διάρκεια αυτής στο 24ωρο (2η συνιστώσα ποσότητας).

## Slide 8: Μήκος κύματος ηλιακής ακτινοβολίας
Ηλιακή ακτινοβολία:
  Περιλαμβάνει την άμεση και την διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία.
  Πρόκειται για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με εύρος φάσματος 280-2500 nm.
    280-380 nm: Υπεριώδης ΗΑ
    380 – 780 nm: Ορατή ΗΑ
    700 – 750 nm: Μακρινό (βαθύ) ερυθρό
    750 - 2500 nm: Υπέρυθρο
    800-2500 nm: Θερμική ακτινοβολία

## Slide 9: Σχηματική απεικόνιση φάσματος ηλιακής ακτινοβολίας
μακρινό ερυθρό

## Slide 10: Φωτοσυνθετικά ενεργός ακτινοβολία
Γνωστή ως PAR: photosynthetic active radiation
Μήκος κύματος: 400-700 nm (ορατό φως)
Αντιστοιχεί: στο 45% της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της γης.
Ορατό ερυθρό φως: φυτά μικρότερου ύψους με σκούρα πράσινα φύλλα και έντονη ανάπτυξη πλάγιων βλαστών.
Μακρινό ερυθρό (far-red): αυξημένο μήκος μεσογονατίων φύλλων, μειωμένη ένταση χρωμάτων σε άνθη και φύλλα, μειωμένος αριθμός πλάγιων βλαστών.

## Slide 11: Επίδραση φωτοσυνθετικά μη ενεργού ακτινοβολίας στα φυτά
Υπεριώδης (280 – 380 nm): H χαμηλού μήκους κύματος είναι βλαβερή, τόσο για τους ζωικούς οργανισμούς, όσο και για τα φυτά (προκαλεί εγκαύματα και νεκρώσεις).
Μακρινή ερυθρή ακτινοβολία (700-750 nm). Επηρεάζει την φωτομορφογένεση των φυτών (π.χ. φύτρωμα σπόρων, φωτοτροπισμός, έλεγχος άνθησης, κ.λ.π.).
Υπέρυθρη (780-2500 nm): Ασκεί θετική επίδραση στην ανάπτυξη της ζωής, δεδομένου ότι προσδίδει θερμική ενέργεια.

## Slide 12: Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας
Ποσότητα ενέργειας που φθάνει στην γη ως ηλιακή ακτινοβολία ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου.
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που πέφτει σε μια περιοχή της γης εξαρτάται από:
α) το γεωγραφικό πλάτος,
β) την ώρα της ημέρας
γ) την εποχή του έτους,
δ) τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας (νέφη, ομίχλη)
ε) την καθαρότητα της ατμόσφαιρας
στ) το υψόμετρο.

## Slide 13: Μονάδες μέτρησης έντασης ΗΑ
Watt ανά m2 (W m-2) (J m-2 s-1).
Lux: (1 Lux: ομοιόμορφο φως που πέφτει σε 1 m2 από μια φωτεινή πηγή ενός “διεθνούς κηρίου” από απόσταση 1 m από την φωτιζόμενη επιφάνεια.
Foot-candle (Fc): Ορίζεται όπως το Lux για επιφάνεια 1 ft2 και απόσταση 1 ft.
  Ισχύει: 1 Fc = 10,76 Lux , 1 Lux= 0,093 Fc
Ροή φωτοσυνθετικών φωτονίων (photosynthetic photon flux, PPF): moles φωτονίων ανά sec και m2
  Μονάδα μέτρησης: μmol s-1 m-2 (1 mol = 6,023×1023 φωτόνια).
  Συχνά ο αριθμός των φωτονίων εκφράζεται σε Einstein (Ε).
  Ισχύει η αντιστοιχία 1 Einstein = 1 mol.

## Slide 14: Ένταση κορεσμού (ΕΚ)
Ένταση ΗΑ, πάνω από την οποία δεν αυξάνει η φωτοσύνθεση.
Η ΕΚ διαφέρει από φυτό σε φυτό.
Στα C3 φυτά η ΕΚ κυμαίνεται μεταξύ:
  100 - 300 W m-2 για ξεχωριστά φύλλα
  350 - 800 W m-2 για ολόκληρη καλλιέργεια.
Στα C4 φυτά δεν υπάρχει ΕΚ
Μέγιστη ένταση ΗΑ (καλοκαίρι): 1200 W m-2
Μέγιστη μέση μηνιαία ένταση ΗΑ: 700 W m-2

## Slide 15: Σημείο αντισταθμίσεως (ΣΑ)
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στην οποία η βιομάζα που παράγεται με την φωτοσύνθεση ισούται με αυτή που καταναλώνεται με την αναπνοή.
Σ.Α. σε ξεχωριστά φύλλα: 3-10 W m-2
Σ.Α. σε ολόκληρες φυτείες: 14-30 W m-2.
Συνολική ημερήσια ηλιακή ενέργεια που αντιστοιχεί στο ΣΑ: 100 Wh m-2 d-1.

## Slide 16
Σχέση μεταξύ της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και της φωτοσύνθεσης σε επίπεδο φύλλου και σε επίπεδο καλλιέργειας. Το σημείο αντιστάθμισης επισημαίνεται με βέλη της μορφής ( ), ενώ η ένταση κορεσμού με βέλη της μορφής ( ). Βέλη με μαύρο ή γαλάζιο χρώμα επισημαίνουν τιμές σε ξεχωριστά φύλλα ή σε ολόκληρο το φυτό, αντίστοιχα.

## Slide 17
Επίδραση της έντασης της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας στον ρυθμό φωτοσύνθεσης φύλλων αγγουριού για διαφορετικά επίπεδα CO2 και θερμοκρασίας αέρα.

## Slide 18: Επίδραση ολικής ηλιακής ενέργειας που δέχονται τα κηπευτικά
Η επάρκεια ηλιακής ενέργειας για φωτοσύνθεση σε επίπεδο καλλιέργειας εξαρτάται από την συνολική ενέργεια που δέχεται η καλλιέργεια στη διάρκεια μίας ημέρας.
Μονάδες μέτρησης ηλιακής ενέργειας:
kJ m-2 d-1 (ή MJ m-2 d-1),
mmol m-2 d-1 (ή mol m-2 d-1)
Wh m-2 d-1
1 Wh m-2 d-1 = 3600 J m-2 d-1 = 0,36 J cm-2 d-1 = 1,656 μmol cm-2 d-1
Παραγωγή καρπών εβδομάδας (kg m-2)
Συνολική ηλιακή ενέργεια εβδομάδας (GJ m-2)
Υ = 20,1Ε
Χωρίς σκίαση
Ελαφρά σκίαση
‘Έντονη σκίαση

## Slide 19: Διάρκεια ηλιακής ακτινοβολίας
Στην βοτανική καλείται φωτοπερίοδος
Εξαρτάται από εποχή έτους και γεωγραφικό πλάτος και όχι από καιρικές συνθήκες
Πολλά φυτά διαθέτουν βιοχημικούς μηχανισμούς αναγνώρισής της και με βάση αυτή καθορίζουν τον χρόνο:
  άνθησης,
  σχηματισμού υπόγειων αναπαραγωγικών οργάνων
  άρσης λήθαργου σπόρων.

## Slide 20: Διάκριση φυτών με βάση την φωτοπερίοδο
Φυτά μεγάλης φωτοπεριόδου
Φυτά μικρής φωτοπεριόδου
Φυτά ουδέτερα στη φωτοπερίοδο
Όλα τα κηπευτικά θερμοκηπίου είναι ουδέτερα στη φωτοπερίοδο

## Slide 21: Θερμοκρασία αέρα
Καθοριστικής σημασίας για την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών.
Επηρεάζει την ταχύτητα των ενζυμικών αντιδράσεων και μέσω αυτών:
  φωτοσύνθεση,
  αναπνοή,
  διαπνοή.

## Slide 22
Επίδραση θερμοκρασίας αέρα στην φωτοσύνθεση:
A: σε συγκέντρωση CO2 που έχει αυξηθεί στο επίπεδο του κορεσμού
Β: σε ατμοσφαιρική συγκέντρωση CO2.
Ρυθμός φωτοσύνθεσης (mm3 CO2 cm-2 h-1)
CO2 σε συγκέντρωση κορεσμού
CO2 σε φυσική συγκέντρωση
Θερμοκρασία (oC)

## Slide 23: Η έννοια της βαθμοημέρας
Οι βαθμοημέρες ορίζονται ως το άθροισμα των γινομένων μεταξύ της μέσης θερμοκρασίας ημέρας πάνω από ένα βασικό επίπεδο (π.χ. 4 οC στην τομάτα) και των ημερών που σημειώθηκε η συγκεκριμένη μέση θερμοκρασία.
Λόγω της καθοριστικής σημασίας που έχει η θερμοκρασία στον μεταβολισμό των φυτών, ο ρυθμός αύξησης της φυτικής μάζας ενός λαχανικού καθώς και ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι συνάρτηση των βαθμοημερών και όχι του χρόνου σε ημέρες.

## Slide 24
Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας αέρα και ρυθμού αύξησης των καρπών της τομάτας

## Slide 25: Θερμοπεριοδισμός
Είναι και η διαφορά θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας
Σχετικά χαμηλή θερμοκρασία νύχτας περιορίζει την κατανάλωση υδατανθράκων μέσω της αναπνοής, οπότε το ισοζύγιο της καθαρής φωτοσύνθεσης αυξάνεται.
Το αποτέλεσμα είναι η γρηγορότερη και πιο πλούσια αύξηση των φυτών.
Στην καλλιεργητική πράξη η επίδραση του θερμοπεριοδισμού λαμβάνεται υπόψη κυρίως στις καλλιέργειες θερμοκηπίου στις οποίες η θερμοκρασία νύχτας διατηρείται 5-6 οC χαμηλότερα από την ημέρα την ψυχρή εποχή του έτους εφόσον ο χώρος θερμαίνεται.

## Slide 26: Ατμοσφαιρική υγρασία
Επηρεάζει:
  την διαπνοή των φυτών και μέσω αυτής το υδατικό τους ισοζύγιο,
  την τροφοδότηση των κυττάρων του μεσοφύλλου με CO2 μέσω των στοματίων,
  την εμφάνιση μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών.
Στα θερμοκήπια η υγρασία του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω τεχνικών & καλλιεργητικών επεμβάσεων.

## Slide 27: ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RH) ΑΕΡΑ
Η περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία συνήθως εκφράζεται ως σχετική υγρασία (RH) του αέρα.
Η RH είναι αδιάστατο μέγεθος και εκφράζει τον βαθμό κορεσμού του αέρα σε υδρατμούς.
Η RH ορίζεται ως αναλογία (%) μεταξύ της μερικής τάσης των υδρατμών στον αέρα σε μία δεδομένη στιγμή (ea) και της μερική τάσης σε κατάσταση κορεσμού στην συγκεκριμένη θερμοκρασία (eo).

## Slide 28: Μεταβολές της μερικής πίεσης των υδρατμών της ατμόσφαιρας σε κατάσταση κορεσμού (eo) στο συνηθισμένο εύρος θερμοκρασιών (T) ατμόσφαιρας.
T (οC) | eo (kPa) | T (οC) | eo (kPa)
0 | 0.611 | 21 | 2.487
1 | 0.657 | 22 | 2.644
2 | 0.706 | 23 | 2.809
3 | 0.758 | 24 | 2.984
4 | 0.813 | 25 | 3.168
5 | 0.872 | 26 | 3.361
6 | 0.935 | 27 | 3.565
7 | 1.002 | 28 | 3.780
8 | 1.073 | 29 | 4.006
9 | 1.148 | 30 | 4.243
10 | 1.228 | 31 | 4.493
11 | 1.313 | 32 | 4.755
12 | 1.403 | 33 | 5.030
13 | 1.498 | 34 | 5.319
14 | 1.599 | 35 | 5.623
15 | 1.705 | 36 | 5.941
16 | 1.818 | 37 | 6.275
17 | 1.938 | 38 | 6.625
18 | 2.064 | 39 | 6.991
19 | 2.197 | 40 | 7.376
20 | 2.338 | 41 | 7.778

## Slide 29: Έλλειμμα πίεσης υδρατμών (ΕΠΥ) (έλλειμμα κορεσμού)
Η διαφορά μεταξύ της μερικής τάσης των υδρατμών αέρα σε μία δεδομένη στιγμή και της μερικής τάσης σε κατάσταση κορεσμού (eo - ea ) καλείται ΕΠΥ (έλλειμμα κορεσμού).
Όσο μεγαλύτερο είναι το ΕΠΥ, τόσο χαμηλότερο γίνεται το υδατικό δυναμικό στον ατμοσφαιρικό αέρα και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη απορροφητική δύναμη ασκεί η ατμόσφαιρα στο νερό των φύλλων.

## Slide 30
Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας αέρα (Τα) και μερικής τάσης υδρατμών αέρα στην κατάσταση κορεσμού (eo), δηλαδή σε RH 100%, καθώς και σε RH 70% και 30%.
Τα αμφίδρομα βέλη απεικονίζουν το έλλειμμα πίεσης υδρατμών (ΕΠΥ) σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες αέρα (15 και 35 οC) για Σ.Υ. 70%.